- 附件

- 攀枝花市养老机构安全规范

- （征求意见稿）

- 第一章 总则

    - 为了加强养老机构安全管理，规范养老机构安全服务活动，依照《养老机构管理办法》（中华人民共和国民政部令第66号）《养老机构安全管理》（MZ/T032-2012）《养老机构服务安全基本规范》（GB38600-2019）《养老机构服务质量基本规范》（GB/T35796-2017）等管理办法和行业标准，结合当前工作要求和实际，制定本规范。

    - 本规范所指养老机构是指依法办理登记，为老年人提供全日集中住宿和照料护理服务并在民政部门办理备案的机构。

    - 本规范规定了养老机构的安全管理体系、服务安全、建筑安全、消防安全、食品安全、药品安全、电气安全、燃气安全、特种设备安全、传染病防控、人身财产安全、健身器材安全、健身器材安全、监控设备安全、信息安全、环境保护、安全标志设置、突发事件应急管理和安全教育与培训的要求。

    - 本规范包含了养老机构安全管理的基本要求，攀枝花市辖区内养老机构的安全管理应严格执行本规范要求。

- 第二章 安全管理体系建立与改进

    - 养老机构应建立安全管理组织，由安全责任人、安全员、相关部门和具体实施安全工作的专（兼）职人员组成，逐级负责本机构的安全管理工作。

    - 养老机构安全工作的第一责任人是机构法定代表人或主要负责人。部门负责人为该部门安全工作第一责任人。

    - 安全责任人应全面负责本机构的安全工作；建立安全管理部门和组织（含义务消防组织）；审查批准安全制度、组织制定并实施突发事件应急预案；每季研究、督导安全问题；及时、如实向上级主管部门报告安全事故。

    - 安全员要按照《全省民政服务机构安全员工作手册》做好安全管理工作，负责制定安全管理制度和年度安全工作计划，组织实施日常安全管理工作；督促、落实隐患整改工作；每月向安全责任人报告安全工作情况，发生安全生产事故后，及时、如实报告安全事故，积极配合安全事故调查并处置相关事宜。

    - 养老机构应按照机构总人数及服务内容配置相适应的专（兼）职安全管理人员，包括但不限于：消防安全管理人员、食品安全管理人员。

    - 养老机构应建立健全各项安全管理制度，明确相关部门及人员的职责、权限、工作内容、工作流程及要求，应建立健全岗位操作规范。制度包括但不限于：

- 安全责任制度；

- 安全教育制度；

- 安全操作规范或规程；

- 安全检查制度；

- 事故处理与报告制度；

- 突发事件应急预案；

- 考核与奖惩制度；

- 安全员制度。

    - 养老机构安全管理应当建立报告制度，当发生意外或可能引发意外的过失行为后，应按要求逐级上报：

- 发现建筑及设施设备、服务过程或服务对象存在安全隐患，工作人员应向安全管理人员报告，安全管理人员应及时组织力量采取积极的措施消除隐患，并向安全责任人报告。

- 发生安全事故后工作人员应立即向安全管理人员报告，并进行事故详细记录；安全管理人员应迅速向安全责任人报告；安全责任人应按照有关规定及时向上级主管部门和相关行政主管部门报告。

- 发生重大疫情，应及时向机构属地卫生健康管理部门或疾病预防控制机构报告。

- 服务安全

    - 养老机构须经民政部门备案或原有的养老机构设立许可证在有效期内；提供餐饮服务的养老机构，应持有食品经营许可证。内设医疗机构的应取得医疗机构执业许可证。相关证件在醒目位置公示。

    - 养老机构应建立老年人入院评估制度，评估结果应得到老人或相关第三方认可，并作为提供相应服务的依据。

    - 养老机构应与老年人和相关第三方签署服务合同；特困人员入住应按规定办理接收手续。

    - 养老机构的外包服务应与有资质的外包服务机构签订协议合同（含委托服务的医疗机构）。

    - 养老机构工作人员应掌握相应的知识和技能。养老护理员应经职业技能培训后上岗；护士应具有护士执业资格证；医生应持有相应的职业资格证书；餐饮人员应持有健康合格证；其他专业技术技能人员应持与岗位相适应的专业资格证书、执业证书或经过技能培训后上岗。应组织工作人员每年进行1次健康体检。

    - 养老机构应制定昼夜巡查制度、交接班制度，并对检查和服务情况进行记录。

    - 养老机构应加强老年人、相关第三方、志愿者和从事维修、保养、装修等短期工作人员进行用电、禁烟、火种使用、门禁使用、尖锐物品管理的安全教育。

    - 养老机构应制定噎食、压疮、坠床、烫伤、跌倒、走失、他伤和自伤、食品药品误食、文娱活动意外等突发事件应急预案，并每年至少演练1次。

- 建筑安全

    - 养老机构建设装修工程依法开展消防设计审查、备案与验收，既有建筑改建养老机构的应预先进行可行性评估。

    - 养老机构应设置无障碍设施，包括但不限于：无障碍出入口、安全扶手、无障碍卫生间、防滑地面。无障碍设施的设计应符合《无障碍设计规范（GB50763-2012）》的规定。

    - 养老机构室内、室外活动场地地面铺装平整、防滑、不积水，且主要活动场地便于轮椅老人到达。

    - 老年人居室配置的各种设施设备应安全、稳固，若有突出尖锐的阳角应做软包处理，床头、浴室、 卫生间应设呼叫装置。

    - 老人居室内及卫生间照明应保持足够的亮度并避免眩光、阴影；公用走廊、楼梯间、候梯厅和门厅等公共空间均应增加应急灯。

    - 养老机构应对本机构建筑设施进行定期维保。

- 第五章 消防安全

    - 养老机构应当建立健全消防安全管理制度，明确消防安全责任人、管理人、消防控制室值班人员、微型消防站队员、维保人员等“五类重点人员”的消防安全责任和岗位职责；养老机构的护理人员、保安、厨师、电工、消防设施操作员等应对本岗位消防安全负责。

    - 养老机构应按照国家、行业标准配置消防设施、器材，设置火灾自动报警系统、自动灭火系统或室内外消火栓系统、应急照明及防排烟设施。消防设施、器材应当设置规范、醒目的标识，并标明使用方法、注意事项。

    - 消防设施、器材、标志牌应定期组织检验维修。自动消防设施应当由具有相应资质的单位和人员定期进行维保、检测，对消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效。

    - 设有消防控制室的养老机构，应当实行24小时双人值班制度，且值班人员应当持有消防设施操作员职业资格证书。

    - 养老机构要开展消防安全自查自改。每月至少组织1次防火检查；每半年至少开展1次消防演练，并将演练记录报辖区消防部门；每半年至少开展1次对全体员工的消防安全培训，确保“五类重点人员”掌握扑救初起火灾业务技能、防火巡查基本知识，一线员工要知晓消防安全常识，掌握“一懂三会”。

    - 养老机构应当安排专人每日进行防火巡查、检查。老年人居室、公共活动用房、厨房等重点部位白天至少巡查 2 次，其他部位每日至少巡查1次，且夜间至少每两小时巡查1次，应做好巡查记录，发现隐患及时整改。

    - 养老机构应严禁以下可能影响消防安全的不当行为：

- 严禁损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材；

- 严禁埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距；

- 严禁锁闭安全出口，占用、堵塞、封闭疏散通道或消防车通道；

- 严禁在外墙门窗设置影响疏散逃生和灭火救援的铁栅栏、铁丝网等障碍物，确需设置的，应改造长宽均不小于1米的便于开启的逃生救援窗口；

- 严禁违规存放、使用易燃易爆危险品；

- 严禁在起居室、公共活动场所内吸烟或使用明火；

- 第六章 食品安全

    - 餐饮服务活动中食品采购、贮存、加工、供应、配送和餐（饮）具、食品容器及工具清洗、消毒等环节场所、设施、设备、人员的食品安全基本要求和管理准则应符合《食品安全国家标准 餐饮服务通用卫生规范》（GB 31654—2021）。

    - 食品处理区应配备留样专用容器、冷藏设施。贮存场所、设备应保持清洁，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂等，不得存放有毒、有害物品及个人生活用品。

    - 肉类、水产、蛋品等易腐食品需按储存标准采用冷藏、冷冻或常温等方式分类贮存。

    - 食品加工与制作应符合食品监督管理要求，加工后的储存应做到成品与半成品分开、生熟分开。

    - 每餐应对餐（饮）具、送餐工具清洗消毒，每日清理餐厨垃圾。

    - 应建立每餐食品留样备查制度，每种样品不少于125g，并将留样食品按照品种分别盛放于清洗消毒后的专用密闭容器内，留样盒上应标注留样时间、餐别、品名、重量、留样人，并放置于0~8℃专用冷藏设施内，储存时间不少于48小时，并妥善保管留样和销毁记录表以便备查。

    - 发现老年人或相关第三方带入不适合老年人食用的食品，应与老年人或相关第三方沟通后处理，并定期检查，防止老年人误食过期或变质的食品。

- 第七章 药品安全

    - 养老机构保管的药品应根据药品说明书要求的储存条件进行分类分人保存，并建立台账，同时保持药品包装盒或药瓶上的标签完整清晰，对代管的药品要指定专人进行定期检查，确保药品在有效期内且未出现变质或受污染等情形。

    - 养老机构（内设医疗机构的除外）不得擅自购进药品供老人使用，应配合有协助用药需求的老人严格按照医嘱协助用药，同时与需要协助用药的老人或相关第三方签订协助用药协议，并为老人配置个人药盒，由专人专柜保管。

    - 养老机构应做好协助用药记录，包括老人房间号（床号）、姓名、性别、药名、剂量、用药途径、用药时间、药品批号、药物有效期等。协助用药的工作人员应在用药记录上签字。

    - 协助服药的工作人员应由养老机构进行培训考核合格后方可开展相关工作，协助用药时要准确核对老人身份和药品信息。

- 第八章 电气安全

    - 养老机构应当选用符合国家规定的电气设备，严禁使用“三无”产品。

    - 电气线路敷设、电气设备安装和维修应当由具备相应职业资格证书的人员实施，安装维修完成后依法进行检测。

    - 养老机构应当定期对电气线路、电气设备进行检查、维护保养，并记录存档。严查并消除电线未穿管保护或电线老化、插座破损等安全隐患。

    - 用电产品因停电或故障等情况而停止运行时，均应及时切断电源。在查明原因、排除故障，并确认已恢复正常后才能重新接通电源。

    - 养老机构应当根据需要设置电动自行车、电动摩托车和电动轮椅集中停放、充电场所，安装符合用电安全要求的充电设施，严禁在室内、楼道、门厅、楼梯间等安全出口、疏散通道、消防车通道停放和充电，严禁“飞线”充电。禁止电动自行车进入电梯。

    - 严禁超负荷用电，不得私拉乱接电气线路。严禁违规使用热得快、电（磁）炉、电热杯等大功率电器。

- 第九章 燃气安全

    - 严禁违规使用瓶装液化石油气及甲、乙类液体燃料，严格执行“瓶改管”“瓶改电”工作要求。燃气设备的布局应安全合理，设备及场所应安装可燃气体报警装置。

    - 养老机构选择使用的燃气灶、热水器和壁挂炉等燃气器具应经有资质的检验机构检验合格，并根据产品使用说明书了解产品使用时可能出现的危险及需采取的预防措施。

    - 养老机构应进行日常性的对燃气、燃油管道检查、检测和保养。

    - 养老机构不得私自拆、移、改动燃气表、灶、管道等燃气设施，不得私自安装燃气热水器、取暖器和其他燃气器具。

    - 不使用燃气时，应当关闭气源。

    - 养老机构厨房操作间应安装排烟罩、排气罩，厨房灶具、油烟罩、烟道至少每季度清洗1次。

- 第十章 特种设备安全

    - 养老机构应严格落实特种设备使用单位主体责任，设立安全总监、安全员，落实“日管控、周排查、月调度”工作机制，将设备信息、人员信息、工作情况及时录入四川省特种设备智慧监管平台。

    - 养老机构应当保管好特种设备设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、制造监督检验证书等出厂资料和安装监督检验报告。

    - 特种设备在投入使用前或者投入使用后三十日内，应向所在地特种设备安全监督管理部门申请办理使用登记，登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。

    - 养老机构应当按照特种设备安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

    - 养老机构应对在用特种设备进行经常性日常维护保养，应至少每月进行1次自行检查，并做出记录。发现问题隐患应当立即处理，待故障或者事故隐患消除后方可继续使用。

    - 养老机构新安装的电梯轿厢尺寸应可容纳担架。电梯维保单位应当严格按照安全技术规范的要求开展电梯维护保养工作，并做好记录。

    - 养老机构应当按照国家有关规定配备特种设备安全管理人员、作业人员，并对其进行必要的安全教育和技能培训。特种设备作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。严禁违章操作，严禁无资质的人员操作特种设备。

- 第十一章 传染病防控安全

    - 养老机构应建立健全院内感染管理制度和应急预案，成立由院长牵头的院内感染管理小组，并指定疫情报告人。

    - 养老机构应建立传染病等公共卫生事件预防措施，建立必要防护物资储备。

    - 建立机构内感染预防和处理办法，有消毒和隔离制度。

    - 养老机构应当进行老年人保健和传染病的预防，每季度开展一次卫生知识宣教工作。

    - 养老机构发现老年人为传染病病人或者疑似传染病病人的，应当及时向附近的疾病预防控制机构或者医疗机构报告，配合实施卫生处理、隔离等预防控制措施。

- 第十二章 人身财产安全

    - 养老机构应遵守国家相关法律法规要求，建立相应的人身安全管理制度。对故意伤害、走失、交通安全等重点安全问题进行监控。

    - 养老机构应对生活照料、日常管理、服务活动中涉及的有关人身安全问题进行安全评价，并实施有效监控和防范。

    - 养老机构应建立老年人文化娱乐活动的安全管理机制，制订相关应急预案。

    - 公办养老机构确需保管特困老人社保卡的，严格实行卡密分离保管、使用记录登记，每月定期检查核对。民办养老机构确需受老人委托为其保管财物或交接现金，应与监护人履行书面交接手续。不宜在养老机构内保存的贵重物品，应当向老人或家属说明。

- 第十三章 健身器材安全

    - 健身器材应安全可靠、舒适耐用、易于操控。健身器材的合格证、使用说明书应保管完备。

    - 健身器材的操作指南、安全注意事项和警示标志等应设置在活动区显著位置。

    - 老人使用健身器材时应有工作人员陪同或指导。

    - 养老机构应按照使用说明定期对在用健身器材进行清洁、润滑、调整、检查并维护，发现情况异常应及时处理并做好记录。

- 第十四章 监控设备安全

    - 养老机构应当在各出入口、接待大厅、值班室、楼道、食堂等公共场所安装视频监控设施，视频监控系统能不间断录像且保持15天以上记录。

    - 养老机构应有监控系统控制室，控制室的入口处应设置明显标志，禁止无关人员进入。

    - 监控系统控制室应有专（兼）职人员24小时值班；值班人员做好设备运行和值班记录，严格执行交接班制度。

    - 监控信息应予以保密，未经批准，任何人不得查看、复制或对外发布。

- 第十五章 信息安全

    - 信息应包括机构内部形成和采集的文字信息（包括老人健康档案、管理工作档案等）、图片信息、影像信息等。

    - 收集的信息应符合真实性、准确性、全面性、时效性的原则。各类信息经过筛选和整理后，应分类保存。重要的照片、影像等信息资料应采用适当的存储媒介保存。

    - 养老机构应建立各类信息、档案资料保管制度，应有专（兼）职人员负责信息管理。

    - 应严守国家保密法和保密守则，不泄密。不外泄个人信息。

- 第十六章 环境保护

    - 养老机构的环保设施应按照“三同时”原则同时设计、同时施工、同时验收投入使用。

    - 养老机构应设置垃圾专门存放区域，并分类存放、分类管理，交由具备相应资质条件的单位收运。

    - 老年人居室内及其他非吸烟区域禁止吸烟，若有需要，可设立吸烟区域。

    - 养老机构的生活、医疗、餐厨废弃物应严格分开收集、处置，严禁混放，并张贴标志。

- 第十七章 安全标志设置

    - 养老机构应对存在较大危险因素的部位、有关设备设施设置规范的安全标志。

    - 玻璃门（墙）、高差较大的路段、突然转角处、台阶等易引起误判的设施及地点，应在显著位置设置“小心玻璃”“注意台阶”“小心地滑”等相应的警示标志。

    - 养老机构的安全出口、疏散走道和楼梯口应设置灯光疏散指示标志，疏散指示标志应设在安全门顶部或疏散走道及其转角处距地面高度1米以下的墙面上，且疏散指示标志的间距不应大于20米。

    - 老年人生活、活动区域应禁止吸烟。禁烟区域应设置禁烟标识。

    - 养老机构应对安全标志牌至少每半年检查一次，如发现有破损、变形、褪色等不符合要求的应及时修整或更换。

- 第十八章 突发事件应急管理

    - 突发事件应急处置责任人应由养老机构的安全责任人担任。安全管理部门负责组织、协调应急处置工作，担负信息汇总上传和综合协调的职责。

    - 养老机构应结合机构自身实际，制订应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件的专项应急预案，宜包括火灾处理预案、食物中毒处置预案、传染病处置预案以及机构认为有必要制订的其他预案，并至少每半年进行一次演练。

应急预案的内容应至少包括：

a) 指导思想；

b) 组织机构；

c) 职责分工；

d) 处置原则；

e) 预案等级；

f) 处置程序；

g) 工作要求。

    - 养老机构应建立健全突发事件报告制度，突发事件信息报送须符合国家、省及上级行业主管部门相关规定和要求，做到“首报要快、核报要实、续报要准、终报要全”，报送内容要客观真实、准确规范、简明扼要，具备突发事件基本要素。

    - 养老机构安全管理部门应及时对突发事件的有关信息进行筛选、整理、评估，由安全责任人按照《国家突发公共事件总体应急预案》的分类分级规定，依级启动预案。

    - 突发事件得到有效处置、事态平息后，经组织专家论证后，安全管理部门根据突发事件处置情况终止预案。

    - 应急处置结束后，养老机构安全管理部门对原应急预案进行评估和完善，修订后的预案应报主管部门备案。

- 第十九章 安全教育与培训

    - 接受安全教育与培训的人员应包括：

- 安全责任人、安全管理人员，每年应接受在岗安全教育与培训。

- 养老机构从业人员上岗、转岗前应接受安全教育与培训。

- 换岗、离岗6个月以上的，以及采用新技术或者使用新设备、新工艺、新材料的，均应安排岗前安全教育与培训。

    - 养老机构应对老年人进行重点安全问题的预防知识教育。

    - 安全教育与培训内容至少应包括：

- 安全工作涉及的法律法规和规章；

- 本部门或岗位的安全管理制度和操作规范或规程；

- 设备设施、工具和劳动防护用品的使用、维护和保养知识；

- 安全事故的防范、应急措施和自救互救知识；

- 岗位危险因素的辨识和各种应急预案的演练。

- 法律法规规定的其他内容。

    - 安全教育与培训的组织实施应符合下列要求：

- 安全责任人、安全管理人员应接受专门的安全教育和培训，掌握养老机构安全监测、控制、管理专业知识和技能，并能指导实际工作。

- 安全管理人员应组织本机构工作人员的安全教育和培训，使之掌握安全知识和相关安全技能。

- 养老机构从业人员每半年应至少接受1次岗位安全、职业安全教育，应对教育和培训效果进行检查和考核。

- 第二十章 附则

    - 本规范下列用语的含义是：

- 相关第三方：是指老人配偶、监护人以及为老人提供资金担保或委托代理的个人或组织。

- 特种设备：涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯等。

    - 本规范自2024年   月   日起施行。