附件1

产品要求及限价表

| 序号 | 产品类别 |  |  | 产品参考描述 | 最高限价 （单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 类别 | 二级 类别 | 三级类别 |  |  |
| 1 | 01 矫形器和假肢 | 0112 下肢矫形器 | 011209 膝矫形器 | 主体结构采用轻质、高强度的材料制作，如铝合金或碳纤维，能够精确矫正下肢力线，改善膝关节功能，增加关节稳定性，帮助患者恢复正常行走姿态；适用于长期需要膝关节保护和功能恢复的人群，尤其适合老年人及运动损伤者。 | 2000 |
| 2 | 02 个人移动辅助器具 | 0206 助行器 | 020612 台式助行器 | 带轮子或支脚、支撑平台、前臂支撑托架，通过合理的结构设计，能够有效分散使用者的体重压力，减轻下肢负担，保持身体稳定，帮助使用者在室内和室外实现安全、自主的移动，提高生活自理能力，适用于下肢功能障碍较严重而不能用手杖、拐杖者。 | 800 |
| 3 |  | 0222 手动轮椅车 | 022203 双手驱动轮椅车 | 为使用者推动和操纵而设计，通过双手推进车轮或手轮圈；车架采用轻质合金材料，方便使用者推动和携带；适合短距离移位使用，用于行动不便、下肢功能障碍人群，如老年人、残疾人等。 | 1800 |
| 4 |  |  | 022218 护理者操作的轮椅车 | 具备平躺、移位、洗浴等护理功能，由护理者双手推动轮椅手柄来推进和操纵；采用高强度钢材或铝合金材质，确保在各种操作状态下的稳定性和安全性；适用于完全失去自主行动能力、需要他人全面护理的人群，如高位截瘫患者、重症肌无力患者等。 | 2500 |
| 5 |  | 0223 动力轮椅车 | 022303 手动转向电动轮椅车 | 采用电动电机和可充电电池，提供充足的动力支持，续航里程能够满足日常出行需求；车架结构坚固稳定，使用铝合金或钢材制造，确保使用者在行驶过程中的安全；通过手动转向装置，使用者可以灵活控制轮椅的行驶方向，实现自主移动；适用于下肢功能障碍者。 | 5000 |
| 6 |  |  | 022307 智能电动轮椅车 | 融合传感器技术、微处理器控制和智能算法，能够实现自动避障、保持车身平衡，可通过卫星定位系统实时掌握轮椅位置，确保使用者的安全和便利；车体采用轻质高强度材料，如碳纤维或铝合金，方便携带和使用；适用于下肢功能障碍者使用。 | 12000 |
| 7 |  | 0236 升降人的辅助器具 | 023603 带吊索座转移坐着的人的移动移位机 | 可用于升降和自由移动；采用高强度合金钢或铝合金材质，能够承受较大的人体重量；配备专业的吊索和座椅，吊索采用柔软且耐磨的材料，如聚酯纤维或尼龙；座椅设计符合人体工程学原理。适用于严重肢体功能障碍者，从卧位到坐姿的调整，将其从地上或床上安全地移动至轮椅、卫生间或其他位置，尤其适合因脊髓损伤、脑卒中等导致肢体运动功能丧失的患者。 | 4000 |
| 8 | 03 个人生活自理和防护辅助器具 | 0312 如厕辅助器具 | 031203 坐便椅 | 内置贮存箱在远离洗手间外大、小便的椅子，带或不带脚轮；采用坚固的塑料或金属材质制作，如PP塑料或不锈钢，具有良好的稳定性和承重能力；坐便椅的高度和宽度设计符合人体工程学，方便使用者坐下和起身；适用于移动困难或蹲起困难的肢体功能障碍者，如老年人、下肢残疾者等，便于如厕、移动。 | 800 |
| 9 |  |  | 031221 内置帮助起身、坐下的升降机构的坐便器座 | 安装在坐便器上助人起身、坐下的升降机构的坐便器座；采用电动升降技术，配备电机和控制系统，能够平稳、安全地帮助使用者完成起身和坐下的动作；主体结构使用防水、防腐蚀的材料，如ABS塑料或不锈钢；可辅助起身、如厕的电动如厕助力设备，适用于下肢力量不足、起身困难的老年人和肢体功能障碍者，如因肌肉萎缩、关节炎等疾病导致下肢无力的患者。 | 3000 |
| 10 |  | 0333 清洗、盆浴和淋浴辅助器具 | 033303 肢体功能障碍者盆浴或淋浴椅（有轮和无轮）、浴缸坐板、凳子、靠背和座椅 | 坐着进行盆浴或淋浴时起支撑保护作用；采用防滑、防水、易清洁的材料制作，如PP塑料或ABS塑料，确保在潮湿环境下的使用安全；椅面和靠背设计符合人体工程学，提供舒适的支撑，减少使用者在沐浴过程中的疲劳感。适用于肢体功能障碍者辅助沐浴。 | 2000 |
| 11 | 04 家庭和其他场所的家具和适配件 | 0412 身体功能障碍者床 | 041207 手工调节的床和可拆分的床板或床垫支撑台 | 可根据需要手工调节床垫支撑台的高度和角度；床架通常采用坚固的金属材质，如碳钢或不锈钢，确保在调节过程中的稳定性和安全性；手动调节装置操作简便，采用机械原理设计，如齿轮传动或螺杆升降，使用者或护理者可以轻松地根据需求调整床板角度；适合卧床人群家庭照护使用，如因骨折、脑卒中等需要长期卧床的患者。 | 3000 |
| 12 |  |  | 041210 电动调节的床和可拆分的床板或床垫支撑台 | 可根据使用者的需要调节床垫支撑台的高度和角度；采用电动驱动系统，配备多个独立电机，能够实现多角度、多方位的调节，满足使用者不同的姿势需求；床体材料通常选用高强度铝合金或钢材，保证结构强度的同时减轻重量，方便移动和安装；适合卧床人群家庭照护使用，有移动、翻身功能，便于日常康复护理功能，尤其适用于因高位截瘫、重症肌无力等需要长期卧床且频繁调整姿势的患者。 | 11000 |
| 13 | 05 沟通和信息辅助器具 | 0506 助听器 | 050615 耳背助听器 | 戴在耳背的助听器，适用于轻、中、重度听力损失患者以及气导性听力损失患者，尤其便于老年听力障碍患者的使用；采用数字信号处理技术，能够精准地放大声音信号，同时具备降噪、反馈抑制等功能；外壳使用柔软、舒适的材料，如医用级硅胶，减少佩戴时的不适感，确保长时间佩戴的舒适性；设计符合人体工程学，贴合耳部轮廓，佩戴稳固，不易脱落。 | 7000 |
| 14 |  |  | 050612 耳内助听器 | 戴在耳内的助听器，隐蔽性好，能够补偿听力损失，同时具备自动增益控制、多通道处理等功能，适应不同环境的声音需求；采用微型化技术，将助听器核心部件集成在小巧的外壳内，外壳根据使用者的耳道形状定制，使用医用级硅胶或硬质树脂材料；适合希望助听器较为隐蔽且佩戴舒适的人群。 | 8000 |
| 15 | 06 个人医疗辅助器具 | 0603 呼吸辅助器具 | 060319 家用制氧机 | 采用氧浓缩技术，通过分子筛吸附原理，将空气中的氮气分离，输出高纯度的氧气；设备外壳使用ABS塑料或金属材质，具有良好的耐腐蚀性和机械强度，确保在长期使用中的稳定性和安全性；适用于缺氧者，如慢性阻塞性肺疾病患者等，帮助提高血氧饱和度。 | 4000 |
| 16 |  | 0633 防压疮辅助器具 | 063303 防压疮坐垫和衬垫 | 采用高弹性、高透气性的材料制作，如记忆海绵、凝胶材料等，能够均匀分散人体压力，减少局部受压过大的情况；表面材料通常具有防水、防菌、易清洁的特点，如PU皮革或防水透气膜；适用于感觉障碍或位移困难者、下肢功能障碍久坐轮椅者，有助于改善下肢微循环。 | 1000 |
| 17 |  |  | 063306 基本型防压疮床垫 | 分散因长期卧床人体易损伤部位受力，预防压疮；采用多层结构设计，表层为透气、柔软的材料，如亲水性泡沫或微孔弹性材料，提供舒适的触感，减少皮肤摩擦；中间层为高回弹性支撑层，如高密度海绵或记忆海绵，能够均匀分散人体压力；底层为防水、防潮的保护层，如PEVA防水膜或透气防水布，防止液体渗入床垫内部；适用于长期卧床者，如因骨折、昏迷、老年体弱等原因需要长期卧床的患者，预防压疮的发生。 | 3000 |
| 18 |  | 0648 运动、肌力和平衡训练的设备 | 064807 行走训练辅助器具 | 通过模拟正常人体行走的生物力学模式，对使用者的下肢进行有节律的训练，帮助恢复神经肌肉控制能力；器材主体通常使用坚固的金属材质，如钢材、铝合金，确保稳定性和安全性；适用于因脑卒中、脊髓损伤、脑外伤等导致下肢运动功能障碍的患者。 | 15000 |
| 19 |  |  | 064815 上下肢训练器和躯干训练器 | 用于上下肢及躯干平衡或强化肌力的训练器材；采用模块化设计，可根据使用者的康复需求进行功能组合和调整；器材主体通常使用坚固的金属材质，如钢材或铝合金，确保康复训练的稳定性和安全性；能够实现多种训练模式，如抗阻训练、协调性训练、平衡训练等，能够全面锻炼上下肢及躯干的肌肉力量、关节灵活性和身体平衡能力；适用于因神经损伤、肌肉疾病、术后康复等原因导致的肌力减退、平衡能力下降的患者。 | 12000 |

附件2

- 资 质 清 单

- 一、需提交的材料清单

1  申报主体资质

1.1 申报主体最新营业执照；

1.2 申报主体法定代表人身份证扫描件；

1.3 相关网站查询截图，查询时间不早于2025年6月1日；包括：信用中国（www.creditchina.gov.cn）未列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/search/cr）未列入“严重违法失信行为记录名单 ”、中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）未列入“失信被执行人”及法定代表人“限制消费人员”查询结果截图；

1.4 产品为医疗器械的，需提供该产品供货所有环节涉及企业的医疗器械生产/经营资格证明（含许可类目）；

1.5 申报主体为经销商或代理商时， 需提供相应授权证明文件及生产商证明文件；

2 产品资质

2.1 产品最新说明书；

2.2 产品零售价及佐证材料（网店或线下零售店地址）；

2.3 第三方检验机构出具的产品检验报告，以及检测所依照的标准文件；

2.4 医疗器械注册证/备案证明（仅医疗器械产品提供）；

2.5 产品知识产权证明文件；

3 加盖申报主体公章的承诺函（格式2：承诺函）

4 申报主体认为应提供的其他资质材料

- 二、文件格式

- 格式1：委托生产声明函

- 委托生产声明函

本单位（生产商名称）就承接（品牌持有方名称）（以下简称“委托方”）关于（产品名称及型号）（以下简称“该产品”）的委托生产作如下说明：

1.本单位仅负责该产品的生产工作，该产品专利、品牌、 商标等知识产权均归委托方所有；

2.本单位承诺不向任何第三方销售该产品，该产品对第三方的销售、授权经销等行为均由委托方进行；

3.本单位与委托方或其他第三方之间不存在关于该产品 质量或知识产权相关的争议或纠纷；

4.本单位承诺不以本单位名义用该产品申报康复辅助器具社区租赁产品目录；

5.本单位放弃申报成为攀枝花市康复辅助器具社区租赁服务供应商；

6.本单位具有该产品相关生产资质，所提供的该产品均符合康复辅助器具社区租赁产品目录的申报要求；

7.本单位承诺始终遵守法律法规、部门规章和政策性文件的相关规定，并主动接受康复辅助器具相关主管部门及其委托方的监管。

生产商：               （盖章）

日  期 ：

格式2：承诺函

- 承  诺  函

（以下简称“本单位 ”）就参与攀枝花市康复辅助器具社区租赁产品供应商申报事宜，本单位具备包括但不限于以下条件：

1.本单位系位于                  依法设立、有效存续的法人，可依法独立承担民事责任；

2.近三年内，本单位在经营活动中不存在任何违法违规  行为且本单位及本单位产品无产品质量或知识产权相关的纠纷；诚信状况良好；

3.本单位同意，持续按照有关要求即时提供产品及配套服务；

4.本单位满足有关准入要求的全部条件；

5.本单位承诺始终遵守法律法规、部门规章和政策性文件的相关规定，并主动接受康复辅助器具相关主管部门及其委托方的监管。

申报主体 ：               （盖章）

日    期 ：